机架式24芯ODF光纤配线箱

产品简介：

ODF单元箱又称ODF架、熔配一体化机框、单元盒、单元体，它具有光缆固定和保护功能光缆终接功能、调线功能、以及光缆纤芯和尾纤保护功能。即可单独配装成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、安装适用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端，或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。

产品特点：

- 全模块化设计，全正面化操作；

- 集熔接与配先于一体，最大限度的高密度化；

- 可安装于19英寸或23英寸标准机架（柜）上；

- 适用于带状和非带状光缆；

- 采用压入式适配器安装固定设计，安装简便快捷，可安装FC,SC,ST和LC等多种适配器；

- 箱体前盖上配有标志盘，易于光器件的安装和识别；

- 设计有尾纤、光纤盘储存空间，可存储冗余尾纤， 使光纤维护操作更快捷；

- 模块配有工作台，方便操作和维护；

- 光缆和尾纤均具有富绰的盘储空间。

产品参数：

环境要求

工作温度：-25℃～+40℃

储存温度:一25℃～+55℃

相对湿度:不大于85%(30℃时)

气压:70～106kPa

产品尺寸：

| 最大容芯量 | 24芯 | 48芯 | 72芯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸（mm）（DxWxH） | 430x300x70 | 430x300x140 | 430x300x200 |