深圳市天柏通信科技有限公司

以太网交换机规格书

# 以太网交换机：24+2+2=28口

# TBC-S5124N-4PF（如图）

# TBC-S5124U-4PF（如图）

▼产品概述

TBC-S5126N-4PF/TBC-S5126U-4PF以太网交换机是一款高性能网络交换机，每个端口均支持自适应功能，为宽带局域网提供一个经济、实用、高性价比共享器。采用低功耗、无风扇设计，为连接到局域网上的每一个终端用户提供性能稳定，高吞吐量、全线速的数据传输网络:每个端口采用存储转发模式，可以有效隔离广播风暴、减少误包和错包，避免网络拥塞和网络冲突，LED面板可以诊断各个端口和整个系统的运行状态，支持IPv4IGMPv1/2/v3和IPv6MLDv1/2侦测。可广泛适用于中小企业、小型办公室、网吧、酒店、学校、家庭等各种应用环境。

▼产品特性

- IEEE802310BASE-T和IEEE8023u100BASE-TX网络标准

- UTP/STP接口

- 支持端口自动翻转(AutoMDI/MDIX)

- 10M/100/1000M工作模式

- 支持IEEE8023x全双工10/100/1000M双速自适应

- 支持全双工/半双工流控和背压式半双工流控

- 动态LED指示灯提供简单的工作状态提示及故障排除

- 支持MAC地址自学习功能

- 内置、外置通用电源，标准机架、来面式钢壳结构设计

▼产品参数

| 标准协议 | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3d,IEEE 802.3Q |
| --- | --- |
| 交换容量 | 56Gbps |
| 包转发率 | 42Mpps |
| 带 宽 | 10/100/1000M |
| 工作方式 | 全双工/半双工，具有全双工/半双工自动协商功能 |
| 接 口 | RJ45 |
| UTP网线 | Cat5 UTP （100m以内） |
| 传输距离 | 0~120km |
| 电源 | AC220V |
| 工作环境 | 工作温度 | -20℃~65℃ |
|  | 存储温度 | -40℃~70℃ |
|  | 存储湿度 | 5%~90% 不凝结 |
| 尺寸 | 桌面式(N)：305*225*45mm；机架式(U)：430*210*45mm |

包装清单

| 包装清单 | 物品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 交换机 | 1 | 台 |
|  | 电源线 | 1 | 根 |
|  | 快速使用指南 | 1 | 份 |
|  | 保修卡与合格证 | 1 | 份 |

| 设备型号 | 规格参数 |
| --- | --- |
| TBC-S5124N-4PF | 接入交换机：2个千兆光口+2个千兆电口+24个10/100/1000M自适应快速以太网光纤交换机 桌面式结构（配耳朵可上机柜） |
| TBC-S5124U-4PF | 接入交换机：2个千兆光口+2个千兆电口+24个10/100/1000M自适应快速以太网光纤交换机，1U19英寸标准机架式结构 |

选购产品